АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Б1.В.ОД.1 Электротехника и электроника

Семестр: 4

Количество часов: 108

Количество зачетных единиц: 3

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой

Место дисциплины в структуре ООП:

Обязательная дисциплина «Электротехника и электроника» включена в вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 Агроинженерия.

Содержание дисциплины  базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин: «Физика», «Математика», «Механика» и др. В основу изучения дисциплины положены такие разделы, как электрические и магнитные цепи, электрические приборы и измерения, электрические машины, и основы электроники, знания, полученные при изучении теоретической и лабораторной частей дисциплины, в дальнейшем используются при изучении специальных дисциплин, в дипломном проектировании, в последующей практической деятельности.

Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель дисциплины – получение современных знаний в области электротехники и электроники, необходимых в дальнейшей производственно технологической деятельности.

В процессе изучения дисциплины ставятся задачи:

- дать студентам общепрофессиональные фундаментальные знания по применению электротехники и электроники в практической деятельности;

- научить разбираться в основных процессах, происходящих в электрических цепях постоянного и переменного тока с различными потребителями;

- ознакомить с устройством, принципом действия и основными свойствами электрических двигателей; научить применять современные электроизмерительные и электронные приборы, используемые в электрических схемах и устройствах.

Содержание дисциплины:

Электрическая энергия, ее особенности и область применения. Достижения отечественной и зарубежной электротехники и электроники. Содержание и структура дисциплины "Электротехника и электроника". Основные определения.

Электрические цепи постоянного тока. Область применения электротехнических устройств постоянного тока. Стандартные графические изображения элементов цепей на схемах замещения. Электрические цепи с одним источником ЭДС. Электромагнитное поле.

Электрические цепи однофазного переменного тока. Основные понятия и параметры, характеризующие синусоидный переменный ток. Мгновенное, амплитудное, действующее значения синусоидально изменяющихся электрических величин. Представление синусоидальных величин тока тригонометрическими функциями, графиками и векторами.

Анализ и расчет линейных цепей переменного тока. Расчет последовательного соединения активного, индуктивного, емкостного сопротивлений. Треугольник сопротивлений. Расчет параллельного соединения активного, индуктивного и емкостного сопротивления. Активная, реактивная и полная мощность. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности.

#### Электрическая трехфазная цепь. Область применения трехфазных устройств. Генератор трехфазного тока. Представление электрических величин трехфазных систем тригонометрическими функциями, графиками и векторами. Фазные и линейные напряжения. Способы включения в трехфазную цепь однофазных и трехфазных приемников. Симметричный режим трехфазной цепи. Соотношения между фазными и линейными токами. Мощность трехфазной цепи.

#### Магнитные цепи. Магнитные цепи, их расчет и применение в электромагнитных устройствах постоянного и переменного тока. Назначение магнитопровода. Свойства ферромагнитных материалов, используемых для изготовления магнитопроводов.

#### Трансформаторы. Катушка со стальным сердечником в цепи переменного тока. Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора. ЭДС трансформатора и коэффициент трансформации. Режимы работы трансформатора. Потери мощности и КПД трансформатора. Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. Маркировка трансформаторов.

##### Асинхронные машины. Устройство и принцип действия трехфазной асинхронной машины. Область применения. Графическое изображение асинхронного двигателя на электрических схемах. Скорость вращения ротора и его поля. Скольжение. Активная, электромагнитная и полезная мощность двигателя. Потери энергии и КПД двигателя. Коэффициент мощности двигателя. Пуск и регулирование скорости вращения асинхронного двигателя.

##### Синхронные машины. Устройство трехфазных синхронных машин с электромагнитным возбуждением. Области применения синхронных машин. Графические изображения синхронных машин на электрических схемах. Работа синхронной машины в режиме генератора, в режиме двигателя. Машины постоянного тока. Устройство машин постоянного тока. Коллектор и его назначение. Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения. Пуск в ход и регулирование скорости вращения якоря. Область применения двигателя постоянного тока. Основы электроники. Элементная база современных электронных устройств. Источники вторичного электропитания: трансформаторы, выпрямители, сглаживающие фильтры. Усилители электрических сигналов.  Основы цифровой электроники. Микропроцессорные средства.

##### Электрические приборы и измерения. Электрические приборы непосредственной оценки. Классификация приборов. Классы точности приборов. Основные понятия в области измерения основных электрических величин. Измерение тока, напряжения, мощности, энергии, сопротивлений. Контроль и экономия электрической энергии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) компетенциями:

ОПК-4: способен  решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (знает  принципы измерения электрических параметров: тока, напряжения, мощности, сопротивления, используемых для измерения основных параметров технологических процессов; принципы работы электрических машин и аппаратов, используемых в практической деятельности; умеет решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; владеет  техническими средствами   в   технологических процессах  производства).

Образовательные технологии:

С целью реализации компетентностного подхода в учебном процессе используются активные и интерактивные методы обучения:

- проблемно-ориентированная лекция;

- работа в мини-группах;

- решение ситуационных задач.

Составитель: Б.К. Тюнюков, канд. техн. наук, доцент, кафедра технологии пищевых производств и оборудования