АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электроника

Семестр: 4

Количество часов: 110

Промежуточная аттестация: зачет

Место 	дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина «Электротехника и электроника»  включена в вариативную часть комплекса учебного плана по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

Цель и задачи освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является формирование у студентов навыков применения в своей профессиональной деятельности законов электротехники и грамотного использования электротехнического и электронного оборудования.

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению следующих задач профессиональной деятельности:

- дать студентам общепрофессиональные фундаментальные знания по применению электротехники и электроники в практической деятельности;

- научить разбираться в основных процессах, происходящих в электрических цепях постоянного и переменного тока с различными потребителями;

- ознакомить с устройством, принципом действия и основными свойствами электрических двигателей; научить применять современные электроизмерительные и электронные приборы, используемые в электрических схемах и устройствах.

Содержание дисциплины:

Область применения электротехнических устройств постоянного тока. Стандартные графические изображения элементов цепей на схемах замещения. Электрические цепи с одним источником ЭДС. Электромагнитное поле.

Основные понятия и параметры, характеризующие синусоидный переменный ток. Мгновенное, амплитудное, действующее значения синусоидально изменяющихся электрических величин. Представление синусоидальных величин тока тригонометрическими функциями, графиками и векторами.

Анализ и расчет линейных цепей переменного тока. Расчет последовательного соединения активного, индуктивного, емкостного сопротивлений. Треугольник сопротивлений. Расчет параллельного соединения активного, индуктивного и емкостного сопротивления. Активная, реактивная и полная мощность. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности.

Область применения трехфазных устройств. Генератор трехфазного тока. Представление электрических величин трехфазных систем тригонометрическими функциями, графиками и векторами. Фазные и линейные напряжения. Способы включения в трехфазную цепь однофазных и трехфазных приемников. Симметричный режим трехфазной цепи. Соотношения между фазными и линейными токами. Мощность трехфазной цепи.

Магнитные цепи, их расчет и применение в электромагнитных устройствах постоянного и переменного тока. Назначение магнитопровода. Свойства ферромагнитных материалов, используемых для изготовления магнитопроводов.

Катушка со стальным сердечником в цепи переменного тока. Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора. ЭДС трансформатора и коэффициент трансформации. Режимы работы трансформатора. Потери мощности и КПД трансформатора. Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. Маркировка трансформаторов.

Устройство и принцип действия трехфазной асинхронной машины. Область применения. Графическое изображение асинхронного двигателя на электрических схемах. Скорость вращения ротора и его поля. Скольжение. Активная, электромагнитная и полезная мощность двигателя. Потери энергии и КПД двигателя. Коэффициент мощности двигателя. Пуск и регулирование скорости вращения асинхронного двигателя.

Устройство трехфазных синхронных машин с электромагнитным возбуждением. Области применения синхронных машин. Графические изображения синхронных машин на электрических схемах. Работа синхронной машины в режиме генератора, в режиме двигателя.

Устройство машин постоянного тока. Коллектор и его назначение. Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения. Пуск в ход и регулирование скорости вращения якоря. Область применения двигателя постоянного тока.

Элементная база современных электронных устройств. Источники вторичного электропитания: трансформаторы, выпрямители, сглаживающие фильтры. Усилители электрических сигналов.  Основы цифровой электроники. Микропроцессорные средства.

Электрические приборы непосредственной оценки. Классификация приборов. Классы точности приборов. Основные понятия в области измерения основных электрических величин. Измерение тока, напряжения, мощности, энергии, сопротивлений. Контроль и экономия электрической энергии.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:

ПК-2.1: Участвовать в разработке технического задания.

(знает основные законы преобразования энергии; превращение электрической энергии в тепловую, механическую и обратное превращение; основные понятия - электрический постоянный и переменный ток; потребители электрической энергии; умеет применять данные законы и понятия для исследования общих закономерностей электромагнитных процессов; владеет основными понятиями в области физики, математики, механики, теплотехники, электротехники, электроники, которые являются базой курса).

Образовательные технологии:

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. Оценка учебных достижений обучающихся в компьютерном классе с помощью разработанных кафедрой БТЗ. Автоматизированное взаимодействие с обучающимися. Использование возможностей социальных сетей для передачи информации обучающимся; проверка домашних заданий и консультирование посредством e-mail. Организация самостоятельной работы студента. Планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Компьютерное тестирование. Разработка лекции /курса лекций в формате программы PowerPoint с акцентом на основные положения и выводы по теме, включение наглядного материала; использование в качестве опорного конспекта на лекционном занятии.

Составитель: Е.В. Чупров, доцент