АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина ОП.03 Здания и инженерные системы гостиниц

Семестр: 4

Количество часов: 94

Промежуточная аттестация: зачет

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина «Здания и инженерные системы гостиниц» включена в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла дисциплин программы учебного плана по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

Цель и задачи освоения дисциплины:

Целью дисциплины  «Здания и инженерные системы гостиниц» является получение знаний о зданиях гостиниц и их инженерном оборудовании, конструкциях зданий, их проектировании, а также получение знаний, связанных с постановкой и решением задач по эксплуатации зданий,  выбору и применению оборудования.

В задачи дисциплины входит:

-  изучить типы зданий, применяемых для гостиниц;

-   изучить инженерное оборудование зданий;

-  освоить проектирование и эксплуатацию зданий;

- изучить технологическое оборудование, устанавливаемое в зданиях гостиниц.

Содержание дисциплины:

Здания гостиниц и их оборудование  в современных социально-экономических условиях. Научно-технический прогресс в области строительства и инженерного оборудования.

Общие сведения об общественных зданиях. Классификация зданий по назначению, этажности, огнестойкости. Конструктивные схемы гражданских зданий и их элементы. Требования, предъявляемые к зданиям.

Понятие о сооружениях. Классификация сооружений. Требования, предъявляемые к сооружениям.

Основания и фундаменты. Естественные основания. Сведения о грунтах. Допускаемые давления на грунты. Искусственные основания. Глубина заложения фундаментов.

Фундаменты (общие положения). Фундаменты: ленточный, столбчатый, сплошной и свайный. Гидроизоляция фундаментов и подвалов. Загрузочные люки и пандусы. Отмостки и тротуары.

Стены и внутренние опоры. Требования к стенам и их классификация. Основные элементы и детали стен. Внутренние опоры и элементы каркасов. Теплотехнические требования к наружным стенам. Внутренние стены. Стены из кирпича и штучных камней. Крупноблочные и крупнопанельные стены.

Перекрытия и полы. Общие сведения о перекрытиях и требования, предъявляемые к ним. Классификация перекрытий. Железобетонные перекрытия. Монолитные железобетонные перекрытия. Перекрытия в помещениях с повышенной влажностью. Полы, их типы и конструкции. Область применения.

Покрытия. Общие положения. Чердачные крыши. Стропила. Кровли скатных крыш. Совмещенные крыши. Конструктивные детали совмещенных и чердачных крыш. Световые фонари, их конструкция и назначение. Наружный, внутренний водоотводы с крыш.

Перегородки. Общие сведения. Требования, предъявляемые к перегородкам, их классификация. Перегородки: крупнопанельные, из мелких плит, кирпича и камней. Перегородки в производственных помещениях и охлаждаемых камерах предприятий сервиса.

Лестницы и лифты. Общие сведения о лестницах. Конструкции лестниц. Общие сведения о лифтах и подъёмниках. Размещение лифтов и подъёмников в зданиях предприятий сервиса.

Окна и двери. Окна, стандарты оконных переплетов. Двери. Стандарты дверей.

Принципы архитектурно-строительного проектирования. Вопросы конструктивного проектирования зданий. Основные принципы архитектурной композиции зданий. Единая модульная система. Унификация объемно-планировочных и конструктивных решений общественных зданий (шаг, пролет, высота этажей, сетка осей). Правила привязки конструктивных элементов зданий к координационным осям.

Требования, предъявляемые к архитектурно-планировочным решениям зданий гостиниц.

Применение САПР при проектировании зданий гостиниц.

Интерьеры гостиниц. Технико-экономические показатели строительства.

Генеральный план. Основные принципы проектирования генплана.

Выбор участка. Проезды и подходы к зданию. Озеленение и благоустройство, связь здания с окружающим ансамблем. Ориентация по сторонам света.

Основные положения о планово- предупредительном ремонте общественных зданий. Общие положения организации строительства и реконструкции зданий.

Системы и схемы наружного водоснабжения. Источники водоснабжения. Показатели качества природных вод. Обработка природных вод.

Обеззараживание воды. Умягчение воды. Обессоливание воды. Удаление из воды железа, марганца, кремниевой кислоты. Обесфторивание и фторирование воды. Удаление из воды растворенных  газов.

Устройство внутренней водопроводной сети. Контрольно-измерительные устройства (водомеры). Расчет потребности предприятий сервиса в  воде.

Горячее водоснабжение. Назначение и схемы присоединения к теплоисточникам. Оборудование систем горячего водоснабжения (бойлеры). Устройство внутренней водопроводной сети горячего водоснабжения.

Системы и схемы канализации гостиниц. Оборудование внутренней канализации. Приемники сточных вод. Локальные очистные сооружения (жироуловители, грязеотстойники) для предприятий сервиса. Особенности канализования зданий гостиниц в сельской местности.

Санитарная очистка зданий. Общие сведения о твердых отбросах. Проектирование удаления твердых и пищевых отходов в зданиях предприятий сервиса. Инженерная защита природы от выбросов гостиных комплексов.

Гигиенические основы и классификация систем отопления. Теплоснабжение и котлы. Местное теплоснабжение. Центральное теплоснабжение от районных котельных и ТЭЦ.

Потери тепла ограждениями, помещениями здания. Расчетные температуры наружного воздуха. Расчетная разность для наружных ограждений. Определение теплопотерь по укрупненным измерителям.

Виды систем отопления. Требования к теплоносителям систем отопления. Нагревательные приборы (радиаторы). Виды и конструкции нагревательных приборов. Расчет необходимой поверхности нагревательных приборов.

Системы водяного отопления. Область применения систем водяного отопления.

Системы парового отопления. Область их применения в зданиях гостиниц.

Печное отопление. Классификация печей и их основные особенности. Противопожарные мероприятия при устройстве печей.

Присоединение потребителей к тепловым сетям. Тепловые пункты. Оборудование тепловых вводов (элеваторы, насосы). Указания по эксплуатации систем отопления.

Вентиляция. Гигиеническое значение вентиляции помещений.

Состав и свойства влажного воздуха. Ионизация, дезодорация и дезинфекция воздуха.

Основные виды вентиляции. Способы организации воздухообмена. Классификация систем вентиляции. Основные элементы вентиляционных систем.

Системы естественной вентиляции. Принцип действия. Системы вентиляции с механическим побуждением. Принцип действия. Приточные и вытяжные камеры и их устройство.

Вредные выделения и предельно допустимые концентрации в помещениях (газо-, тепло -, влаговыделения).

Устройство системы вентиляции с местными вентиляционными отсосами. Конструкции вентиляционных отсосов. Основы расчета систем вентиляции.

Оборудование систем вентиляции. Фильтры для очистки приточного воздуха от пыли. Устройство для нагревания воздуха – калориферы.

Вентиляторы,  воздуховоды, решетки.

Кондиционирование воздуха. Виды систем кондиционирования воздуха и их устройство.

Газоснабжение.  Характеристики горючих газов. Хранение газа. Газоснабжение зданий гостиниц.

Интегрированная информационная система коммуникаций. Комплексная система обеспечения безопасности. Оборудование общественного питания.  Уборочные машины и механизмы. Оборудование прачечных Оборудование приёма и размещения. Техническая эксплуатация технологического оборудования и телекоммуникационных систем.

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

ОК5: способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнёрских отношений. Способности к работе в коллективе, демонстрируя готовность к сотрудничеству.

Знать современные достижения  науки и техники в области строительства, владеть и уметь навыками работы в коллективе.

ПК3: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. Владеть знаниями в области нормативной литературы, используемой в строительной отрасли. Знать и уметь проводить экспериментальные исследования.

ПК4: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных   сетях, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. Уметь использовать современные информационные средства в области проектирования зданий гостиниц. Знать и владеть навыками работы в глобальных компьютерных сетях.

Образовательные технологии:

Дисциплина предполагает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, деловые игры.

С целью формирования профессиональных навыков студентов предлагается использовать визуальные презентации теоретического материала. Лекция-беседа – представляет собой непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Лекция-визуализация – представляет собой устную информацию, преобразованную в визуальную форму. Семинар в виде развернутой беседы по предварительно объявленным вопросам.

Составитель: М. Е. Абазаев, канд. техн. наук, доцент